Full Elektro-Heizung-Gas

Glockendonstr.22 • 90429 Nürnberg • Tel.: 0911-260074 • Fax: 0911-9299139

Name:								Datum: xx.xx.xx

Straße:

PLZ/Ort:

Prüfprotokoll über Abnahme und Übergabe einer Gasanlage

gemäß TRGI 86 wurden folgende Arbeiten durchgeführt:

|  | Vorprüfung | Prüfzeit 10 Minuten |
| --- | --- | --- |
|  | Hauptprüfung | Prüfzeit 10 Minuten |
| x | Leckmengenmessung Menge = | 0,0 Liter / Stunde |
| x | bis 1 l/h | Leitung gebrauchsfähig |
|  | bis 5 l/h | Leitung innerhalb 4 Wochen nachdichten |
|  | mehr als 5 l/h | Leitung sperren !!! |

| Die/Der Bauherr/in bzw Betreiber/in wurde in die Bedienungsanleitung und Handhabung der Gasanlage eingewiesen. Es ist auf die Notwendigkeit einer regelmäßigen Wartung der Geräte und die Überprüfung der Leitungsanlage hingewiesen worden | x | ja |
| --- | --- | --- |
|  |  | nein |

Zur Gasanlage gehören folgende Gasverbrauchseinrichtungen:

|  | Fabrikat Typ kW |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Betreiber: |  |
| 2 |  | Straße: |  |
| 3 |  | Ort: |  |
| 4 |  | Haushalt: |  |
| Anschrift: | w.o. |
| Ort/Datum: | Nürnberg, |

Rudolf Full					    Bauherr(in)/Betreiber(in)